## Лист1
Приложение № 1
Таблица 1
Состав оборудования подстанций, РП
ОАО "Горевский ГОК" на 2015 год
(сводные данные этой таблицы необходимо занести в таблицу П2.2 электронной ссылкой)
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции | Инвентар-ный номер | Год ввода в эксплуата-цию | Трансформаторы | [5 empty] | *Отделители с короткозамыкателями |  |  | *Выключатель масляный |  |  | *Выключатель воздушный |  |  | *Выключатель нагрузки |  |  | *Документ, подтверждающий основания эксплуатации
|  |  |  | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Тип | Номин. мощность, Sном, кВА | Номин. напряжение, Uном, кВ | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт | Тип | Номин. напряжение, Uном, кВ | Кол-во, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Подстанции напряжением 220 кВ
1
2
…
Итого:
Подстанции напряжением 110 -150 кВ
1
2
…
Итого:
Подстанции напряжением 35 кВ
1
2
…
Итого:
Двухтрансформаторная ТП, КТП напряжением 1-20 кВ
1 | ТП 41-06-04 | 1030016 | 1983 | б/н | 1978.1987 | 2013 | ТМ | 2*400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 4 от 24.08.2011
2 | ТП 41-06-08 | 1030018 | 1983 | б/н | 1981.2008 |  | ТМ,ТМГ | 2*400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 4 от 24.08.2011
…
Итого: | [7 empty] | 1600 | [12 empty] | 2
Однотрансформаторная ТП, КТП напряжением 1- 20 кВ
1 | КТП 41-12-01 | 1041149 | 1985 | б/н | 1985 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 34 от 01.12.2011
2 | КТП 41-12-06 | 0146001 | 2012 | 5151 | 2012 |  | ТМ | 63 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | -
3 | КТП 41-11-01 | 1041116 | 1985 | б/н | 1985 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | -
4 | КТП 41-09-07 | 1041109 | 2013 | 69611 | 2013 |  | ТМ | 100 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 32 от 22.12.2011
5 | КТП 41-05-02 | 1041115 | 2011 | 872 | 1967 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 38 от 28.01.2011
6 | КТП 41-15-02 | 1041037/1 | 2008 | б/н | 1981 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | -
7 | КТП 41-06-11 | 1041108 | 1989 | б/н | 1989 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 4 от 24.08.2011
8 | КТП 41-06-10 | 1041016 | 2011 | б/н | 2011 |  | ТМ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | -
9 | КТП 41-03-09 | 01470001 | 2011 | б/н | 2008 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 16 от 31.01.2012
10 | КТП 41-06-01 | 1041107 | 2012 | б/н | 2012 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | -
11 | КТП 41-11-05 | 01430003 | 2012 | 886 | 2009 |  | ТМ | 160 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 15 от 31.01.2012
12 | КТП 41-11-02 | 01470002 | 2012 | 3308 | 2010 |  | ТМ | 250 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 17 от 31.01.2012
13 | КТП 41-06-03 | 01470003 | 2012 | 4031889 | 2012 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 19 от 31.01.2012
14 | КТП 41-04-01 | 01470004 | 2012 | б/н | 1985 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | -
15 | КТП 41-06-05 | 01430006 | 2012 | 189 | 2011 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | -
16 | КТП 41-05-01 | 01430012 | 2012 | 1640956 | 2011 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 93 от 01.10.2012
17 | КТП 41-06-02 | 01460016 | 2012 | 11916 | 2010 |  | ТМ | 1000 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 82 от 30.06.2012
18 | КТП 41-12-02 | 01430005 | 2009 | 76061 | 2009 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 20 от 31.01.2012
19 | КТП 41-11-03 | 01430004 | 2010 | 21765 | 2010 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2-6 | 6 кВ | 1 | Акт № 18 от 31.01.2012
20 | КТП 41-12-03 | 01430011 | 2012 | 4673 | 2012 |  | ТСЗЛ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2-10 | 6 кВ | 1 | Акт № 85 от 02.08.2012
21 | КТП 41-06-09 | 1041118 | 1985 | б/н | 1985 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 42 от 28.01.2011
22 | КТП 41-06-06 | 1041020 | 2003 | 47028 | 1979 |  | ТМ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ2 | 6 кВ | 1 | Акт № 30 от 30.11.2011
23 | КТП 41-12-0 | 1041011 | 1974 | б/н | 1974 |  | ТМ | 160 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 4 от 24.08.2011
24 | КТП 41-06-0 | 1041117 | 1989 | б/н | 1989 |  | ТМ | 250 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 41 от 28.01.2011
25 | КТП 41-15-03 | 1030022 | 2011 | б/н | 2011 |  | ТМ | 25 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 6 от 01.04.2011
26 | КТП 41-02-01 | 1041018 | 2011 | б/н | 2011 |  | ТМ | 250 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 21 от 01.10.2011
27 | КТП 41-02-02 | 01470014 | 2012 | б/н | 2012 |  | ТМ | 250 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 81 от 28.06.2012
28 | КТП 41-15-04 | 1041107 | 2011 | б/н | 2011 |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 29 от 30.11.2011
29 | КТП 41-12-07 | 01470006 | 2012 | б/н | 2011 |  | ТМ | 100 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 55 от 01.03.2012
30 | КТП 41-12-08 | 01470007 | 2012 | б/н | 2011 |  | ТМ | 100 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 56 от 01.03.2012
31 | КТП 41-12-09 | 1030019 | 2011 | б/н | 2011 |  | ТМ | 25 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 2 от 28.02.2011
32 | КТП 41-12-05 | 1030021 | 2011 | б/н | 2011 |  | ТМ | 63 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 4 от 28.02.2011
33 | КТП 41-12-06 | 01460007 | 2012 | б/н | 2011 |  | ТМ | 160 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 49 от 01.03.2012
34 | КТП 6/0,4 кВ СБШ-4 | 01430010 | 2012 | б/н | 2012 |  | ТМ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 34 от 01.02.2012
35 | КТП 6/0,4 кВ СБШ-1 | 01460009 | 2012 | б/н | 2012 |  | ТМ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 59 от 01.03.2012
36 | КТП 6/0,4 КВ СБШ-2 | 01430011 | 2012 | б/н | 2012 |  | ТМ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | -
37 | КТП 6/0,4 кВ СБШ-5 | 01470013 | 2012 | б/н | 2012 |  | ТМ | 630 | 6/0,4 | [9 empty] | РВЗ | 6 кВ | 1 | Акт № 80 от 28.06.2012
Итого: | [7 empty] | 9473 | [12 empty] | 37
РП напряжением 1-20 кВ (с учетом п. 3 Примечаний)
1 | БКРУ-6 кВ | 01460018 | 2014 | 021 | 2013 |  |  |  |  | НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ | [8 empty] | РВЗ-10 | 6 кВ | 9 | Акт № 6 от 01.02.2014
[19 empty] | BB/TEL-10 | 6 кВ | 7
2 | БКРУ-6 кВ | 01460019 | 2014 | 026 | 2014 | [13 empty] | РВЗ-10 | 6 кВ | 1 | Акт № 34 от 15.06.2014
[19 empty] | BB/TEL-10 | 6 кВ | 1
3 | БКРУ-6 кВ | 01460023 | 2014 | 027 | 2014 | [13 empty] | РВЗ-10 | 6 кВ | 1 | Акт № 35 от 15.06.2014
[19 empty] | BB/TEL-10 | 6 кВ | 1
4 | БКРУ-6 кВ | 1041243 | 2011 | 009 | 2011 | [13 empty] | РВЗ-10 | 6 кВ | 9 | Акт № 31 от 01.12.2011
[19 empty] | BB/TEL-10 | 6 кВ | 7
Итого РП | [20 empty] | 36
| Главный энергетик |  |  | В.В.Дулисов
*Примечания:
1. | Условные единицы "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
2. | Значения условных единиц по пп. "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
3. | Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей и выключателей нагрузки . При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по разделам "Однотрансформаторная ТП, КТП напряжением 1- 20 кВ" и "Двухтрансформаторная ТП, КТП напряжением 1-20 кВ"
4. | Условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению только по пунктам Подстанции 35-1150 кВ и Силовые трансформаторы 35-1150кВ.
5. | Указываются реквизиты и наименование обосновывающего документа, в приложении к расчету прикладывается скан копия указанного документа