## Лист1
Приложение № 1
Таблица 2
Воздушные линии
ОАО "Горевский ГОК" на 2015 год
(сводные данные этой таблицы необходимо занести в таблицу П2.1 электронной ссылкой)
№ п/п | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Наименование подключения | Номер фидера | Напряжение, кВ | Длина, км | Способ прокладки (одноцепн, двуцепн.) | Тип опоры (дерев., мет., ж/б. и т.д.) | Марка провода кабеля | *Документ, подтверждающий основания эксплуатации
Подключение к подстанции напряжением 110 -150 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | ж/б
2
…
Итого:
Подключение к подстанции напряжением 35 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | [8 empty] | дерев.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | мет.
2
…
Итого:
1 | [8 empty] | ж/б
2
Подключение к подстанции напряжением 1-20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10300004 | 1983 | 2005 | от БКРУ-6 кВ № 021 Фидера Ф 41-06 | Магистр. линия ВЛ-6 кВ Ф 41-06 | 6 | 1.5 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-95 | Акт № 44 от 28.01.2011
2 | 10300004 | 1983 | 2005 | от БКРУ-6 кВ № 021 Фидера Ф 41-06 | Магистр. линия ВЛ-6 кВ Ф 41-06 | 6 | 0.34 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
3 | 10300004 | 1983 | 2005 | от БКРУ-6 кВ № 021 Фидера Ф 41-06 | Магистр. линия ВЛ-6 кВ Ф 41-06 | 6 | 0.93 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
4 | 10300004 | 1983 | 2005 | от БКРУ-6 кВ № 021 Фидера Ф 41-06 | Магистр. линия ВЛ-6 кВ Ф 41-06 | 6 | 0.5 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
5 | 10300004 | 1983 | 2005 | от БКРУ-6 кВ № 021 Фидера Ф 41-06 | Магистр. линия ВЛ-6 кВ Ф 41-06 | 6 | 1.6 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
7 | 10300004 | 1983 | 2005 | от БКРУ-6 кВ № 021 Фидера Ф 41-06 | Магистр. линия ВЛ-6 кВ Ф 41-06 | 6 | 0.3 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
8 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 1.3 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
9 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 1 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
10 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 0.1 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
11 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 1.15 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
12 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 1.17 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
13 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 0.3 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
14 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 1.31 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
15 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 0.82 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
16 | 10300004 | 1976 | 2005 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 0.03 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
17 | 1020050 | 1985 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-12 | 6 | 4.4 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70 | Акт № 40 от 28.01.2011
18 | 1020050 | 1975 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-04 | 6 | 3.02 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
19 | 1020050 | 1984 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-05 | 6 | 1.15 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
20 | 1020050 | 1970 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-11 | 6 | 1.69 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
21 | 1020050 | 1985 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-13 | 6 | 1.14 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
22 | 1020050 | 1975 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-15 | 6 | 1.54 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
23 | 1020050 | 1975 | 2004 | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-16 | 6 | 1.34 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70
24 | 01260002 | 2012 | - | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-03 | 6 | 1.6 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70 | Акт № 86 от 01.08.2012
25 | 01260001 | 2012 | - | от ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 | Фидер Ф 41-09 | 6 | 1.6 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-70 | Акт № 87 от 01.08.2012
Итого: | [6 empty] | 29.83
Подключение к подстанции напряжением 35-0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | ВЛ-0,4 кВ Ф 41-06 | 0.4 | 7.34 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
2 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-09-01 | 0.4 | 0.5 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
3 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-09-02 | 0.4 | 0.5 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
4 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-09-04 | 0.4 | 0.7 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
5 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-09-05 | 0.4 | 0.7 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-35
6 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-09-06 | 0.4 | 0.6 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
7 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-11-01 | 0.4 | 0.6 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
8 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-06-02 | 0.4 | 0.5 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
9 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-07-01 | 0.4 | 0.12 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | СИП 4*16
10 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-07-02 | 0.4 | 0.35 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
11 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-07-03 | 0.4 | 0.03 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | СИП 4*50
12 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-08-01 | 0.4 | 0.35 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
13 | 10300004 | 1983 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-06 | Л-08-03 | 0.4 | 0.95 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-70
14 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | ВЛ-0,4 кВ Ф 41-12 | 0.4 | 14.8 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
15 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | Л-02-01 | 0.4 | 1.2 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
16 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | Л-02-02 | 0.4 | 0.65 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
17 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | Л-02-03 | 0.4 | 0.75 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
18 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | Л-02-04 | 0.4 | 0.3 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
19 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | Л-02-05 | 0.4 | 0.8 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
20 | 10300004 | 1976 | - | от КТП 6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ Фидера Ф 41-12 | Л-02-06 | 0.4 | 0.3 | одноцепная | дерев.на ж/б пасанке | А-50
Итого: | [6 empty] | 32.04
Подключение к РП напряжением 1-20 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 10300004 | 1983 |  | от ЗРУ-6 кВ ГПП 220/35/6 кВ ПС № 41 от опоры 1 до опоры 72 и БКРУ-6 кВ | Фидер Ф 41-06 | 6 | 2.48 | однцепная | дерев.на ж/б пасанке | 3А-95
Итого: | [6 empty] | 2.48
| Главный энергетик |  |  | В.В.Дулисов
1. | Указываются реквизиты и наименование обосновывающего документа, в приложении к расчету прикладывается скан копия указанного документа